## サイジングシート
[13 empty] | メモリ |  |  | ディスク | [5 empty] | ネットワーク | 物理サイズ
システム名 | 用途 | ホスト名 | Apps | OS | データベース | NW | Socket数 | Core数 | 総コア数 | クロック Mhz | CPU使用率 | CPU消費量 Mhz | 容量(MB) | メモリ使用率 | メモリ使用量MB | Interface種別 | サイズGB | 使用率% | 使用量GB | IOPS | MB/Sec | MB/sec | RU（Tower=４U仮定、 不明なものは1U ,500W 仮定) | 消費電力W (Web記載の最大W)
文書管理システム | DBサーバ | HostA |  | Windows Server 2008 | Oracle 10g | vlan200 |  |  | 8 | 2724 | 10 | 2179.2 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 500 | 50 | 250 | 300 | 0.5 | 0.1
文書管理システム | APサーバ | HostB |  | Windows Server 2008 |  | vlan200 |  |  | 4 | 2800 | 10 | 1120 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 146 | 60 | 87.6 | 50 | 0.5 | 0.1
文書管理システム | APサーバ | HostC |  | Windows Server 2008 |  | vlan200 |  |  | 4 | 2800 | 10 | 1120 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 146 | 60 | 87.6 | 50 | 0.5 | 0.1
人事システム | DBサーバ | HostA |  | Windows Server 2008 | SQL 2008 | vlan100 |  |  | 4 | 2724 | 10 | 1089.6 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 500 | 50 | 250 | 300 | 0.5 | 0.1
人事システム | APサーバ | HostB |  | Windows Server 2008 |  | vlan100 |  |  | 2 | 2800 | 10 | 560 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 146 | 60 | 87.6 | 50 | 0.5 | 0.1
人事システム | APサーバ | HostC |  | Windows Server 2008 |  | vlan100 |  |  | 2 | 2800 | 10 | 560 | 6144 | 90 | 5529.6 | SAS | 146 | 60 | 87.6 | 50 | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
New | vCenter |  | vCenter サーバ |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2330 | 20 | 932 | 12288 | 100 | 12288 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0.1
[9 empty] | 26 |  |  | 7560.8 | 49152 |  | 45465.6 |  | 1684 |  | 950.4 | 900 | 13 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 入力可能(白） | [5 empty] | 統合サーバ |  | 総物理コア数 | クロック数Mhz | 閾値 % | CPU供給量 | メモリサイズMB | 閾値% | メモリ供給量
|  |  | 自動集計 | [5 empty] | ① | ESXiサーバ | 12 | 2600 | 60 | 18720 | 98304 | 80 | 78643.2
[9 empty] | ② | ESXiサーバ | 12 | 3000 | 60 | 21600 | 98304 | 80 | 78643.2
[9 empty] | ③ | ESXiサーバ | 16 | 2600 | 60 | 24960 | 147456 | 80 | 117964.8
[9 empty] | ④ | ESXiサーバ | 16 | 3000 | 60 | 28800 | 147456 | 80 | 117964.8
CPU閾値はDRSを前提に設定されています。DRS無しの場合は、60％の6割程度に設定してください。
[9 empty] | 統合サーバ |  |  |  | CPU量観点の台数(台） | vCPU per Core観点(台） | 必要ESXi数 |  | メモリ観点の台数(台） | 必要ESXi数
[9 empty] | ① | ESXiサーバ |  |  | 0.40389 | 1.0833 | 1 |  | 0.57812 | 1
[9 empty] | ② | ESXiサーバ |  |  | 0.35004 | 1.0833 | 1 |  | 0.57812 | 1
[9 empty] | ③ | ESXiサーバ |  |  | 0.30292 | 0.8125 | 1 |  | 0.38542 | 1
[9 empty] | ④ | ESXiサーバ |  |  | 0.26253 | 0.8125 | 1 |  | 0.38542 | 1
ESXi台数の変動要素＝クラスタ（ESXiのグループ）の分類
[10 empty] | 1 | クラスタ毎に余剰として追加する物理サーバ数＝最低１台追加 ＃vSphere5では最大32台でクラスタが組める
[10 empty] | 2 | ライセンス等によるクラスタの分類
[10 empty] | 3 | ネットワークやセキュリティによるクラスタの分類
[10 empty] | 4 | サーバモデルやvSphere ライセンスによるクラスタの分類
[10 empty] | ① | ② | ③ | ④ | DISK総量(GB) 使用量ベース*1 | IOPS | Disk MB/sec | Net MB/sec
[9 empty] | クラスタ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1425.6 | 900 | 13 | 0.7
[9 empty] | ESXi台数 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HA余剰台数 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 合計ESXi台数 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Memory OverCommit | 31.25% | 31.25% | 20.83% | 20.83% | DISK総量(GB) 割当ベース
[9 empty] | vCPU per core*2 | 0.54167 | 0.54167 | 0.40625 | 0.40625 | 1684
[9 empty] | *2・・HT有効とし物理コアx2 している。VMware統計では1.5 -2 vCPU per Logical Coreが平均的。 | [6 empty] | *1 ・・Disk使用総量はThinDisk利用と仮定し、実使用量 x 1.5としている。